	구로소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소화전 고장발생 보고(수궁)

1. 2016년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제3항『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 위와 관련하여 우리 119안전센터에서 관리 운영중인 지상식 소화전  (공소1001)에서 고장이 발생하여 붙임과 같이 보고 합니다.

가. 고장 내역

식구분	용수번호	설치위치	고장내역(원인)	고장발견일자	사용가부	조사자
지상식	1001	구로구 경인로 225-0 (오류동31-7)	몸통파손	2016.6.26.(일)	사용불가	소방위 오한철 외3명

나. 고장 발생 경위

1) 2016.6.26(일) 17:41 기타출동(소화전 파손)수보후 펌프차량 및 인원 현장즉시 출동하여 확인한바 차량*********이 소화전과 추돌 하여 지상식소화전 1001호 몸통이 파손된 상태를 확인함.

2) 운전자 : 강지영 (☏ ***************

차  량 *********

3) 보험사 : 삼성화재 (보험접수번호 :***************

에서 수리 하기로 함.

붙  임 :  고장 소화전 위치도 및 사진 1부.  끝.

	수궁119안전센터장
담당자	장재익		2팀장	代오한철		119안전센터장	06/27 김용정
협조자
시행	수궁119안전센터-2826	(		)	접수		(		)
우	08257	서울특별시 구로구 오리로 1285	/	http://fire.seoul.go.kr/guro
전화	02 - 2685 - 6119	/전송	02 - 2613 - 0119	/	jang0469@seoul.go.kr	/	대시민공개