문서번호	급수운영과-5373
결재일자	2016.6.27.
공개여부	대시민공개

주무관	급수운영과장				결재
김상신	06/27 최철민
협 조

영상감시시스템 점검일지(2016.6.27.)

구 분 사업소	C C T V 점검결과	화상회의 통화시간	화상회의 통 화 자	이상유무 및 조치내용			비 고
				CCTV 통합장비	화상회의 장 비	통신회선
중 부	이상없음	08:40	장두성	정상	정상	정상
서 부	〃	08:45	장재훈	〃	〃	〃
동 부	〃	08:43	장현석	〃	〃	〃
북 부	〃	08:41	박규성	〃	〃	〃
강 서	〃	08:41	송기천	〃	〃	〃
남 부	〃	08:44	박기우	〃	〃	〃
강 남	〃	08:46	김용학	〃	〃	〃
강 동	〃	08:42	나일선	〃	〃	〃
광 암	점검중	08:45	박효배	〃	이상	〃
구 의	이상없음	08:40	김승현	〃	정상	〃
뚝 도	〃	08:44	강중구	〃	정상	〃
영 등 포	〃	08:43	김광일	〃	〃	〃
암 사	점검중	08:46	김귀일	〃	이상	〃
강 북	이상없음	08:42	장윤상	〃	정상	〃
특이사항	○ 광암정수센터 - 현상 : 케이블 접속 불량으로 인한 모니터 꺼짐현상 발생 - 조치 : 6. 28.(화) 방문 후 현장 조치 ○ 암사정수센터 - 현상 : 화상회의 접속 프로그램 오류 발생 - 조치 : 6. 28.(화) 방문 후 현장 조치