		남부수도사업소
CU********7*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	021753657	고객접수번호	0992016054765
수용가명	박신호	민원신청일	2016년 06월 25일
수용가주소	서울특별시 관악구 보라매로 22 (봉천동) ( 08722 관악구 봉천동 702-78 )
신청인	임오근	신청인연락처	02--
계량기구경	25mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19840417	기물번호	R1000006925
현장방문일시	10시 00분	현장출동자	이상욱
입회자	임오근	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	3kg/cm² / DCIP
처리결과	현장출동하여 맨홀받침에 고무바킹처리하여 처리완료함

끝.

주무관							이상욱				급수설비팀장					이경희					급수운영과장					06/27 이자화
협조자
시행			급수운영과-14365										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97																/
전화		3146-4557							/전송			3146-4589					/	eelws79@seoul.go.kr													/	부분공개(6)