		중부수도사업소
CU********7*******A14***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	회현동 삼풍아파트 공용급수관 교체공사 완료검사 (중구-7)

공용급수관 교체공사가 완료된 회현동 삼풍아파트 공용배관 완공상태 검사건은 현장민원과-16958(2016.6.24)호로 기 검사 하였기 공사비를 지원코자 합니다.

가. 현황

접수번호	0912016034758
처리일자	2016년 06월 27일 15 시 45 분
공사장소	*********************************
소유자성명 (건물주)	******************	연 락 처	***********
공사방법	교 체	공사의 범위	냉 수 관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2016/06/27		검사일	2016/06/27		검사자	선우요섭
공 사 방 법	교 체			공 사 의 범 위		냉 수 관
시공업체	상 호	********		주 소	*******************
	대표자	***		전 화	************
검사방법	현장 육안검사
검사결과	공용배관 교체공사 완공상태 검사 - 공사 품질 상태 : 적합 - 공사 완공 상태 : 적정				공 사 비 지원 가능 여부		가 능

끝.

주무관							선우요섭				현장민원과장					06/27 김용운
협조자
시행			현장민원과-17140										(						)		접수												(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88																/
전화		02)3146-2375							/전송			02)3146-2189					/	yosubss@seoul.kr													/	부분공개(6)