문서번호	급수운영과-15464
결재일자	2016.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	급수운영과장
윤승구	06/27 오기석
협 조

지장 상수도관 협의 보고

(상왕십리역 지하철8번출구 연결통로공사)

2016. 6

동부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 성동구 관내 지역담당 업무 수행중 상왕십리역 지하철8번출구 연결통로공사와 관련하여 저촉되는 상수도 시설물에 대하여 현장을 조사하고 아래와 같이 보고합니다.

□ 현    황

○ 관련근거 : 왕십리뉴타운제3구역 주택재개밸정비사업조합-제16-234(2016.6.16)

○ 공 사 명 : 상왕십리역 지하철 8번출구 연결통로공사

○ 위    치 : 상왕십리역

○ 개    요 : 상왕십리역 지하철 8번출구 연결통로공사 착수전 지장 상수도 협의

□ 보고내용

○ 왕십리뉴타운3구역 주택재개발정비사업조합에서 시행하는 『상왕십리역 지하철8번출구 연결통로공사』 착수 전 상수도관이 저촉되어 사업소 의견을 회신 요청한 사항임.

상수도관 저촉 현황 -

연번	위 치	공사내용	상수도관 저촉 현황	비 고
1	상왕십리역	상왕십리역 지하철8번출구 연결통로공사	D=350㎜,L=15m D=400㎜,L=15m D=500㎜,L=10m D=900㎜,L= 2m

○ 상기 위치의 공사중 저촉되는 상수도관 현황을 검토한 결과 공사중 기존관 메달기 시행은 현장 여건(지장물과다 및 지하철역 주변 안전사고 우려) 및 대형 상수도관 존치로 인하여 불가한 실정으로 상수도관 원인자 이설공사 완료 후 공사 시행해야 할 실정임.

□ 조치의견

○ 상기와 같이 저촉되는 상수도 시설물에 대하여 원인자 자체 비용부담으로 이설

하도록 별첨과 같이 “이설승인조건”을 부여하여 시행토록 회신하고,

○ 공사로 인하여 발생되는 퇴수 및 경비 등은 “서울특별시수도이설등원인자 및 손괴자부담금 징수조례”에 의거 원인자부담으로 처리코자 합니다.

붙 임 : 1) 이설승인 조건 1부.

2) 위치도 및 배과상세도 1부. 끝.