보    고    서

결재	주무관	청계천박물관장
	권정수	06/27 사종민

우리 박물관 GHP 냉난방기에 고장이 발생하여, 아래와 같이 수리하고자 합니다.

2016.    6.   27.

복명자 :   직 지방공업서기(기계) 성명 : 권정수

□ 건    명 : 청계천박물관 GHP 냉난방기 고장

□ 고장내용

○ 고장일시 : 2016.6.27.(월) 14:00

○ 고장내용 : 청사 옥상 GHP 냉난방기 실외기 1개 내부 엔진 벨트 파손

- 지하1층 교육실 및 방재실 냉난방 작동 불량

○ 관련사진

GHP 냉난방기 실외기 내부 엔진 벨트 파손

□ 조치사항

○ GHP 냉난방기 수리전문업체 의뢰하여, 긴급 수리 실시(6.28 수리 예정)

□ 소요예산(추정) : 약 500천원

□ 향후계획 : 7월 중 청사 GHP 냉난방기 실외기 전체(18개) 특별점검 실시.  끝.