투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	환경과장
(경유)
제목	반포한강공원 오수관 정비요청

반포한강공원 오수가 누수되어 민원발생이 초래되오니 조속히 정비하여 주시길 요청드립니다.

가. 위    치 : 동작대교 ~ 서래나들목 구간

나. 고장 내역: 동작대교하부 정화조에서 구청사 까지 연결되어 있는 오수관이 2개소에서 누수되어 파열된 것으로 추측됨.

다. 굴착후 정비 요망

붙   임 : 관련사진1부.끝.

	반포안내센터장
주무관	강재섭		반포안내센터장	06/27 백창현
협조자
시행	반포안내센터-1415	(		)	접수		(		)
우	06500	서울특별시 서초구 신반포로11길 40 (반포동)	/
전화	3780-0542	/전송	02)3780-0540	/	kjsub777@seoul.go.kr	/	대시민공개