투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	본부장님 지시사항 송부

1. 2016.6.27. 뚝섬안내센터장 본부장께 보고한 사항임.

2. 위와 관련 지난금요일 13시30분경 본부장님이 뚝섬공원에 방문하여 지시한 결과를 아래와 같이 요약하여 송부하오니 첨부 사진 등을 참고하여 본부장 지시사항을 처리하여 주시기 바랍니다.

가 지시사항 요약

처리과	지시내용	비고
기반시설과	○ 제3,4주차장 진출입로 공사로 인한 공사장 내외부 환경정비 - 제3주차장 녹지대와 주차구획선 경계석 설치 - 제3,4주차장 공사부분 녹지공간이 모두 죽어있음 - 제4주차장 옆 수목이식후 고사목이 되어있음 - 제4주차장 주차선 재정비(끝에서 화살표 표시 재정비)
공원기획과	○ 제3주차장 공사후 차선을 임의대로 표시함으로서 사고우려성이 있음 ○ 제3주차장 녹지대가 다 죽어있어 경계석 또는 철제난간을 설치해야 녹지대를 보호할 수 있음
시설관리과	○ 제4주차장 입구 철제난간 교체 또는 보수 ○ 청담대교 밑 안내현수막 훼손 교체 ○ 제2매점앞 도로정비(빗물이 항상 고여있음) ○ 제3주차장 임시초소 및 안내간판 철거 또는 이동설치 등
시설관리과	○ 청담대교 밑 자전거 거치대 재설치 필요 ○ 방치자전거 처리는 뚝섬센터와 협의 필요	뚝섬안내센터
녹지관리과	○ 뚝섬수영장옆 고사목 발생 재식재 필요 ○ 어린이 고래놀이터 그네 밑 바닥훼손 정비 요망 ○ 특히 공사장 주변의 녹지대는 거의 없는 실정으로 공사시행부서와 협의 필요	기반시설과
운영총괄과	○ 뚝섬캠핑장 운영에 따른 전기,통신 및 음수대 공사후 마무리가 되어 있지 않아 잔디가 다 죽어있는 상태임

※ 첨부물이 용량이커서 담당자 지정후 개별메일로 송달하겠습니다.

첨부 : 본부장님 지시사항 조치계획 보고서 1부. 끝.

	뚝섬안내센터장
수신자	총무과장,운영총괄과장,공원기획과장,녹지관리과장,시설관리과장,기반시설과장
주무관	김태성		뚝섬안내센터장	06/27 권순철
협조자
시행	뚝섬안내센터-2207	(		)	접수		(		)
우	05097	서울시 광진구 강변북로 139	/
전화	02-453-3028	/전송	02-3780-0520	/	ttangi600@seoul.go.kr	/	대시민공개