함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	아리수 음수대 점검결과 보고(면중초등학교)

1. 아리수 음수대 점검계획과 관련하여 면중초등학교에 설치된 아리수 음수대를 점검하고 아래와 같이 보고합니다.

- 정수기 사용 여부 : 사용안함

- 음수대 청소 상태 : 양호

- 음수대 고장 여부 : 없음

- 음수대 철거 여부 : 없음

※ 기타 세부사항은 첨부의 음수대 점검 복명서 및 관리카드 참조

첨 부 : 1. 음수대 복명서 및 관리카드 1부.

2. 음수대 분기점 점검결과 1부.  끝.

주무관	김대용		시설관리과장	06/27 최명익
협조자
시행	시설관리과-17103	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13(행당동)	/
전화	3146-2824	/전송	02)3146-2839	/		/	대시민공개