문서번호	여의도공원관리사무소-2811
결재일자	2016.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	여의도공원관리사무소장
한훈수	송규환	06/27 박원근
협 조

『선유도공원』

환경교실 등 5개소 배기휀 설치계획

2016. 6

서부공원녹지사업소

(선유도공원)

『선유도공원』

환경교실 등 5개소 배기휀 설치계획

선유도공원 환경교실 등 5개소가 환기시설이 없어 습기로 인한 누전 온도차에 의한 배관의 부식 등 시설물의 빠른 노후화가 진행되어 배기시설을 설치하여 환경개선을 통한 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

환기시설개선 건축물 현황

건물현황

연번	거물명 (장소)	면적(㎡)	층수	주용도	비고 (준공일)
1	까페테리아	232	지하1층	창고 및 시설물	2002.09
2	환경교실	148	지상1층	실습실	〃
3	관리동 지하 환경창고	57.62	지하1층	물품보관창고	〃
4	관리동 지하 시설관리창고	50.31	지하1층	물품보관창고	〃
5	이야기관 지하창고	49	지하1층	물품보관창고	〃

점검결과 및 개선방법

환경교실 등 5개소가 습기로 인한 누전 및 곰팡이 발생으로 냄새, 온도차에 의한 배관의 부식 등 시설물의 빠른 노후화가 진행되어

강제배기시설(벽부형배기휀)을 설치하여 환경개선를 통한 기능 제고

향후 추진 및 지출방법

시설물 보수전문업체에 견적 의뢰하여 견적서 제출업체 중 저가 제출업체에  설치 시행 후 채주 청구에 의거 카드결재 또는 결재계좌에 입금조치

시행업체 : 미래를만드는 사람들 대표 송주신 (☏ 02-3143-4438)

주소 : 마포구 망원1동 394-124호

보수기간 : 시행일로 부터 10일 이내

소요예산 및 예산과목

시공 및 설치비 : 3,500천원

예산과목 : 선유도공원유지관리, 일반운영비, 공공운영비(201-02). 끝.