문서번호	시설보수과-5282
결재일자	2016.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장
김승진		06/27 박병연
협 조

「2016년 상반기」정기 하자검사 결과보고

(구로고가보수공사 외 7건)

2016. 6.

시설보수과

「2016년 상반기」정기 하자검사 결과보고

(구로고가보수공사 외 7건)

2016년 상반기 하자담보 책임기간내에 있는 도로시설물 보수공사에 대하여 하자검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림 ※ 최종하자검사 대상시설물 병행 실시(1건)

Ⅰ		관 련 근 거

❍  지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조(하자검사)

❍  지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제69조

❍  시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조

❍  2016년 상반기 하자검사 시행『시설보수과-4605(‘16.6.3)』

Ⅱ		하자검사 개요

❍ 검사기간 : 2016. 6. 3 ~ 6. 23(15일간)

❍ 검 사 자 : 하자검사자 2명(김승진, 김규춘)

❍ 검사대상 : 총 8건 (단일공사5, 연간단가 3)

- 구로고가보수공사 외 7건

※ 세부공사 현황 (#별첨)

❍ 검사방법

▹ 2인 1조 점검시행

▹ 도보 및 육안점검에 의한 시설물 하자 유무 판단.

Ⅲ		하자검사결과

❍ 2016년도 상반기 하자검사 대상 시설물에 대한 현장 육안점검결과         검사조서와 같이 조사됨(#별첨)

Ⅳ		향후계획

❍ 하자담보책임기간이 남아있는 시설공사에 대하여 정기적 점검 실시

❍ 하자 발견 지적사항 2건에 대하여 보수토록 후속 조치

따로붙임  1. 하자검사 대상 현황 1부.

2. 하자검사조서 각 1부.

3. 하자검사관리부 1부.

4. 하자보수관리부 각 1부.

5. 지적사항 사진 1부.  끝.