문서번호	연구지원부-8862
결재일자	2016.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	연구지원부장		서울특별시보건환경연구원장
조성준	성정웅	代손광언		06/27 정권
협 조
	대기환경연구부장		代정종흡
	입자연구팀장		유승성

2016 석면건축물 안전관리 추진계획

2016. 6.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

2016 석면건축물 안전관리 추진계획

우리 연구원 내 석면 함유 건축물에 대한 안전관리를 통해 안전하고 쾌적한 연구환경 조성에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관련근거

□ 석면안전관리법 시행령 제33조(석면건축물 관리기준)

□ 석면건축물 위해성평가 결과 안내(기후변화대응과-776호, ‘16.1.16.)

Ⅱ		추진방향

□ 연구원 내 건축물의 천정 및 벽체에 사용된 석면자재의 안전한 관리를 통해『석면환경센터』로서의 위상 제고

□ 우리 연구원이 보유한 전문인력 활용 및 부서별 역할 분담을 통해

안전하고 체계적인 석면 관리 시행

❍ 연구지원부(시설관리팀) : 건축물 개보수 및 석면안전관리

❍ 대기환경연구부(입자연구팀) : 석면안전관리 자문․협조

□『석면건축물 위해성 평가』실시 (점검주기: 6개월)

❍ 상반기 : 자체 실시

❍ 하반기 : 전문조사기관 ☞ 서울시(기후변화대응과) 일괄 실시

Ⅲ		『석면건축물 위해성 평가』결과

□ 전문기관 실시 평가결과 (2015 하반기)

❍ 평가기관 : ㈜알파석면연구소

❍ 평가결과

건물명	연면적	석면물량	위해성 등급	석면제거비용	비고
관리동(관리본관)	846㎡	1435㎡	낮음	96백만원	세부위치 – 붙임 참조
연구동	11,440㎡	6622㎡	낮음	454백만원
부속동(경비실)	200㎡	52㎡	낮음	5백만원
강남검사소	738㎡	651㎡	낮음	44백만원
합 계				599백만원

□ 자체 점검 결과 (2016 상반기)

❍ 점검일시 : 2016.6.1. ～ 6.17.

❍ 점검대상 : 2015년 하반기 평가결과 석면이 검출된 건축물

❍ 점검결과 : 2015년 하반기 결과 외 특이사항 없음

Ⅳ		추진계획

□ 반기별『석면건축물 위해성 평가』실시

□ 석면건축자재 안전관리 시행

- 석면함유 건축자재가 손상되었을 경우 즉시 보수

- 천장 내 전기 및 설비 보수 시 석면함유 천장재가 훼손되지 않도록 관리

- 리모델링 시 석면자재 철거 및 비석면 건축재로 대체

□ 향후 항구적 석면 안전관리를 위한 경제적 방법 강구(교체 예산 확보 등)

(시, 연구원 대기부 및 전문기관과 협의)

붙임 : 1. 시 소유 석면건축물 위해성 평가 결과 안내(기후변화대응과-776호(2016.1.16.) 1부.

2. 2015년 하반기 석면건축물 위해성 평가 용역보고서(결과요약) 3부.  끝.