문서번호	기술심사담당관-10674
결재일자	2016.6.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기술관리팀장	기술심사담당관
김효환	조현석	06/20 김홍길

제22차 건설신기술활용심의 사전검토 보고

심 의 안 건	① 당산동2가 45-5~164-4번지간 원형관로 보수보강공사 ② 영신로 243주변 하수관로 보수보강공사 ③ 양평동3가 59~70-1번지간 하수관로 개량공사 ④ 버드나루로 73-23주변외 1개소 하수관로 보수보강공사
심 의 일 자	2016. 6. 28.(화) 기술심사담당관 회의실

2016. 6.

기술심사담당관

(기술관리팀)

제22차 건설신기술활용심의 사전검토 보고

1. 심의내용

안 건 명	당산동2가 45-5~164-4번지간 원형관로 보수보강공사 외 3건	요청부서	영등포구청 치수과
심의일시	2016. 6. 28.(화) 16:00	총 공사비 신기술공사비	2,100백만원 (1,248백만원)
개 요	① D=800~1000㎜, L=526m : ABL공법(환경 제332호) ② D=450~600㎜, L=495m : ABL공법(환경 제332호) ③ D=600~900㎜, L=223m : D-ITL공법(환경 제389호) ④ D=600㎜, L=1,053m : D·S공법(환경 제459호)

2. 심의위원

연번	소 속	직 위	성 명	분 야	비고
1	기술심사담당관	담 당 관	김 홍 길
2	㈜이음이엔씨	대 표	이 창 훈	상하수도
3	선진엔지니어링종합 건축사사무소	상 무	김 태 선	상하수도
4	㈜제일엔지니어링	부사장	한 정 수	토목시공
5	신명건설기술공사	부사장	이 광 석	토목시공
6	광운대학교	교 수	김 임 순	시설물유지관리
7	물재생계획과	과 장	하 상 문	유관부서

3. 검토의견 : 붙임

붙임 : 건설신기술활용심의(자문) 검토의견서(기술심사담당관) 1부.  끝.