	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과보고서(영등포로96)

분류기호 예방과 - 2016. 6. 28
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (영등포로34길9)
1. 민원접수 제3082,3083호 (2016. 6. 27)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 영등포로 96			관 계 인		㈜ 교보생명
허가동의일			착공신고년월일		2016.6.14
건물규모	철근콘크리트조 지하5층/지상7층, 연면적29,928.77㎡
주요용도	업무시설	소방시설시공업자		㈜ 건국이앤아이
설 치 소방시설	자동화재탐지설비 수신기 교체
소방공사 감리업자	㈜ 전방재엔지니어링 대표 전홍재 (책임감리원 : 배만희)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하5층/지상7층, 연면적29,928.77㎡ ㈜ 교보생명(영등포사옥) 자동화재탐지설비 수신기교체 공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 소방시설 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

담당자							구본형			예방팀장					윤영재					예방과장					06/28 김용규
협조자
시행			예방과-14670									(						)		접수											(						)
우	07301					서울특별시 영등포구 문래로 197															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		2678-1705						/전송			2637-3119					/	bonjv5653@seoul.go.kr												/	대시민공개