	중랑소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2016.캠핑장 소방안전점검 계획보고

1. 예방과-15486(2016.6.22.)호「2016.캠핑장 소방안전점검 추진 계획 알림」와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 여름휴가철을 맞아 선제적 안전대책의 일환으로 우리서의 관내 “중랑캠핑숲 가족캠핑장”에 대한 소방안전점검 실시 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 대 상 등

대 상 명	위 치	안전점검 기간 (기간중 1일)	점 검 자
중랑캠핑숲 가족캠핑장	중랑구 망우동 241-20	7.1 ~ 7.8	소방위.황명수 소방교.최동필

나. 방 법 : 관리주관부서와 합동점검

다. 점검내용

- 소화기 설치 및 적정 배치 여부 등 안전점검

- 화재취약요인 제거 및 관계인 소방안전교육 등

- 중점 추진사항 -

√캠핑장 물품 대여 필수품목에 휴대용소화기(3.3㎏)포함

⇒ 1텐트 당 1소화기 비치 등

√텐트 간격 5m이상 간격 유지

⇒ 인접 텐트 연소확대 방지 방화선 구축 등

3. 행정사항

○ 점검자는 관계인에게 긴급안전점검 취지를 설명하는 등 민원발생되지 않도록 조치하시고

○ 또한, 안전점검 실시후 붙임1), 붙임2) 등 보고철저 및 불량사항 발견시 증빙서류(전․후 사진,관계자 진술 등)확보를 철저히 하시기 바랍니다.

붙임  1.안전점검표 1부.

2.캠핑장 소방안전점검 결과서식 1부.

3.캠핑장 긴급안전점검 추진실적 1부(한글).

4.캠핑장 소방안전점검 추진결과 보고서식 1부(엑셀). 끝.

★담당자	김시육		검사지도팀장	고정호		예방과장	허병일		소방서장	06/28 이석훈
협조자
시행	예방과-10297	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183(신내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang/
전화	02)3423-2033	/전송	02)3423-0326	/		/	대시민공개