함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(시설관리과장)
(경유)
제목	배수지 청소현장 점검 결과 조치계획 제출

1. 시설관리과-5587(2016.6.10)호와 관련입니다..

2. 위 대호와 관련하여 2016년 상반기 대현산배수지외 4개소 항청소 현장 점검시 지적사항에 대한 조치계획을 제출합니다.

배수지명	지적사항	조치계획	비고
아차산#2	바닥 신축이음 일부 손상	하반기(9월) 항청소 시 2016년 성동,광진구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(연간단가) 업체 ㈜거대이엔지 작업지시 보수예정

붙임 : 신축이음 일부손상 전경 1부, 끝.

	동부수도사업소장
주무관	손종백		급수설비팀장	배성호		급수운영과장	전결 06/28 오기석
협조자	주무관	김찬오
시행	급수운영과-15558	(		)	접수		(		)
우	04744	서울시 성동구 행당1동 142-1	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-2747	/전송	3146-2789	/	SJB0119@seoul.go.kr	/	대시민공개