		서부수도사업소
CU********8*******A04***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	003775831	고객접수번호	0962016047321
수용가명	유윤자외 1명	민원신청일	2016년 06월 28일
수용가주소	서울특별시 서대문구 가좌**************************************************
신청인	***	신청인연락처	************
계량기구경	20mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19801208	기물번호	H0700003447
현장방문일시	09시 30분	현장출동자	권혁찬
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	실누수(보호통 및 계량기실)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	20mm/앵글밸브접합

끝.

★주무관							김용민				주무관					이선재					시설관리과장					06/28 유인행
협조자
시행			시설관리과-19936										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41																/			http://water.seoul.go.kr
전화		02-3146-3707							/전송			02-3146-3739					/	kympma0903@seoul.go.kr													/	부분공개(6)