음수대 관리실태 점검 보고

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	구자광	최용진	06/28 이계환

	명에 의하여 사업소 관내 설치된 아리수 음수대의 관리실태를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 6. 28.
보 고 자 : 기계운영7급 성명 : 구자광

보 고 내 용
일 시	2016.6.28
건 명	음수대 관리실태 점검보고서(수암초등학교외 3개소)
내용	1) 시설명 - 수암초등학교(음수대 11대) - 문화고등학교(음수대 7대) - 상경초등학교(음수대 19대) - 연촌초등학교(음수대 11대) 2) 음수대 관리현황 - 수질검사 시행 여부 - 음수대관리자 선정 - 자체관리 시행 등 3) 지적사항 : 문화고등학교 1대 자체교체 및 6대철거(요금감면 제외) 4) 음수대 관리 실태 : 따로붙임 세부 점검표
비 고