투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시어린이병원
수신	진 료 부 장
(경유)
제목	간호부 의료기기 목록 변경 보고(2016. 6.28기준)

1. 의료기기 안전관리 병원업무지침(개정 2016.3.17.), 간호부-149(2016.1.7.)호 2016년 의료기기 안전관리 계획, 진료부-3830(2016.5.4.) 의료기기 목록 갱신관리 관련입니다.

2. 의료기기 고장으로 인한 사용중단 등의 사유발생에 따라 아래와 같이 간호부 의료기기 목록내역을 변경 갱신하고자 하니 의료기기 안전관리 업무지침에 반영해 주시기 바랍니다.

연번	물품명	변경전	변경후	증감수량	등급	관리영역
1	심장충격기	7	7	-	3	고위험
2	인공호흡기	16	16	-	3	고위험
3	인큐베이터	2	2	-	3	고위험
4	정맥주입펌프	52	55	△3	2	고위험
1	산소공급기	5	9	△4	2	일반
2	신생아황달치료광선조사기	2	2	-	2	일반
3	이동식 흡인기	6	6	-	2	일반
4	의료용교대부양매트리스	195	197	△2	2	일반
5	의료용자외선소독기	10	10	-	2	일반
6	의료용무균수장치	1	1	-	2	일반
7	흡입치료기	82	68	▼14	2	일반
삭제	저주파자극기	2	0	▼ 2	2	일반
8	전동식흉벽진동기	7	7	-	2	일반
9	적외선조사기	8	10	△2	2	일반
10	환자감시장치	118	118	-	2	일반
11	고압증기멸균기	2	2	-	2	일반
12	EO GAS 멸균기	1	1	-	2	일반

※ 붙임 1. 간호부 의료기기 관리 변경 내역 1부.

2. 간호부 의료기기 보관장소별 보유수량 1부.  끝.

	간 호 부 장
주무관	강희자		간호2과장	김남희		간호1과장	06/28 최경희
협조자
시행	간호부-5988	(		)	접수		(		)
우	06801	서울특별시 서초구 헌릉로 260 서울특별시 어린이병원(내곡동)	/
전화	02-570-8310	/전송	02-570-8304	/		/	대시민공개