출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김명주	이우재	06/28 장성만

명에 의하여 강동구 *************아파트 이물질 출수로 급수불편 민원 발생 출장 후 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016.  06.  28(화)

보 고 자 : 화공운영7급 김명주

보 고 내 용
건 명	출장보고서(이물질 출수 급수불편)
내 용	1. 출장일시 : 2016. 06. 28.(화) 09:50~10:40 2. 보 고 자 : 7급 김명주 3. 민원내용 : **************************** 약 일주일 전부터 수돗물에서 검은 알갱이 출수 수돗물 사용에 불편하여 수질검사 요청. 4. 보고자 의견 - 상기 아파트는 1984년(약30년)준공아파트 이며 급수관 노후로 단지내 공용배관교체 공사가 ‘06월 10일 완료하여 고가수조 공급방식에서 부스타 방식으로 수돗물이 공급되고 있음. - 아파트 *****************************방문 화장실 과 싱크대 연결밸브 이탈 후 퇴수조치 하였으며 고가수조 급수방식에서 부스타 급수 방식으로 변경 과정에서 수압상승에 의한 일시적으로 이물질이 출수 되는것이 원인 임을 관리과장 설명. - 이물질이 출수되지 않도록 관리실에서 지속적으로 퇴수조치 토록 권고하였으며, - 개선완료 후 수질검사 실시토록함.(추후 수질검사 예정)
비 고