통수전 수질검사결과 보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	정지진	김진국	06/28 서경만

시설관리과-18948(2016. 6. 24.)『석관동등외 10개동 상수도공사 공사』와 관련하여 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016. 6. 28.

보고자  주무관 정지진

중부수도사업소장  귀하

□ 공 사 명: 석관동등외 10개동 상수도공사

□ 공사개요:  - 관경(D)＝150mm, 연장(L)＝200m

- 의뢰구간: 성북구 장위동 219-451 ~ 219-118호

□ 출 장 자: 수질팀2명(주무관 정지진, 임기제 이종찬)

□ 출장내용: 통수전 수질검사

□ 검사결과: 먹는물 수질기준에 적합

연번	구분	검사 대상	검사 위치	검사일	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	통수전 수질검사	2구간	성북구 장위동219-101앞	2016.6.28.	0.10	0.24	적합

□ 보고자 의견

- 통수전 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합하므로 검사결과를 해당부서에 통보하고자 함.  끝.