	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과보고서(대림동929-56외 114필지)

분류기호 예방과 - 2016. 6. 28
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (대림동929-56외 114필지)
1. 민원접수 제3078,3079,3080,3081호 (2016. 6. 27)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 대림동929-56외 114필지			관 계 인		대림1주택 재건축정비사업조합 조합장 김선용
허가동의일	2007.09.13		착공신고년월일		2015.03.30
건물규모	철근콘크리트조 지하3층/지상20층,4개동 연면적 41,913.52㎡
주요용도	공동주택(아파트) 및 부대시설	소방시설시공업자		㈜ 신동아건설
				㈜ 대진공무
				㈜ 해음전기
설 치 소방시설	소화기구,옥내소화전,스프링클러,청정소화설비(HFC-125),자동화재탐지,시각경보기,비상방송설비,유도등(유도표지),휴대용비상조명등,비상조명등,피난기구(완강기,공기안전매트) 연경송수관,제연설비(전실),비상콘센트,무선통신보조,상수도소화용수설비
소방공사 감리업자	㈜ 갑인엔지니어링 대표 정길영 (책임감리원 : 최창용)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하3층/지상20층, 4개동 및 부대시설, 연면적 41,913.51㎡ 「대림1주택 재건축 정비사업 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 소방시설 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

담당자							구본형			예방팀장					윤영재					예방과장					06/28 김용규
협조자
시행			예방과-14758									(						)		접수											(						)
우	07301					서울특별시 영등포구 문래로 197															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		2678-1705						/전송			2637-3119					/	bonjv5653@seoul.go.kr												/	대시민공개