		송파소방서
수신	강동수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	소방용수시설 보수완료 대상 중 불량대상 통보

1. 관련근거

가. 강동수도사업소 급수운영과-10796(‘16.06.10.)호“소방용수 보수 내역 통보”

나. 강동수도사업소 급수운영과-10878(‘16.06.13.)호“소방용수 보수 내역 통보”

와 관련입니다.

2. 위와 관련 고장 소방용수 보수 완료에 따른 검수한 결과 불량대상을 통보하오니, 재 보수 후 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 대 상 : 25개소

나. 검수결과

1) 양 호 : 소화전 23개소

2) 불 량 : 소화전  2개소 ※ 세부내역 붙임1 참조

붙 임  1. 고장용수 보수완료 검수결과(불량대상) 1부.

3. 소화전 설치 설명서 및 구조도 1부.  끝.

							송파소방서장
서무담당							정용석			대응총괄팀장					代장영만					재난관리과장					06/28 심대신
협조자
시행			재난관리과-5258									(						)		접수											(						)
우	05737					서울시 송파구 오금로51길 56(마천동)															/			http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화		02-431-4101						/전송			02-431-6119					/													/	부분공개(5)