	중부소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년 7월중 소방용수시설 및 지리조사 계획 보고

1. 관련문서

가. 본부 재난대응과-2263(2014.1.27.)호「2014년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 및 예산 배정 알림」

2. 위와 관련 2016년 7월중 소방용수시설  정기조사 및 지리조사 수정 계획을 다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 점검기간 : 2016. 7월중

나. 대    상 :

합 계	소화전(476개)		저수조	급수탑	비고	비상소방용수
	지상식	지하식
496	251 (2675호 임시폐전1개포함)	225	19 (266호 임시폐전1개포함)	1	*승하강식(지하식) 3196.3024.2552.3545 *도로물청소용 지정 3096.3097.3421.3142	1
총보유대상(“119행정정보시스템”상 496개)에서: 영구폐전은 제외됨

다. 점검인원 : 담당구역별 전직원(구급대 제외)-붙임참조

라. 점검내용 : 소방용수시설 이상유무, 매몰, 파손등 미관상태 확인 및 동절기 동파방지 점검 철저

3. 행정사항

○ 조사일정은 당일 내부사정(출동, 훈련 등) 또는 교육(휴가 포함)발생시 근무여건에 따라 별도 변경계획 없이 담당자 자율적으로 월1회 이상 실시함.

붙    임     소방용수시설 조사 및 지리조사 계획 1부. 끝.

담당자	김재현		1팀장	박태열		119안전센터장	06/28 문준기
협조자
시행	회현119안전센터-2823	(		)	접수		(		)
우	04630	서울특별시 중구 소공로 30	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-775-0119	/전송	02-753-0119	/		/	대시민공개