「119 비상구 지킴이」결과보고

(웨딩피에스타 귀족빌딩)

일시 : 2016.6.28. 13:00～15:00

대상명	웨딩피에스타 귀족빌딩		위 치	강북구 번동 105-1
대표자	이중영 (소방안전관리자)	전화번호	945-3000		업종	복합건축물
규 모	R.C 6/2층, 연면적 9,098.60㎡ (일부일 경우 : 사용층 , 사용면적 ㎡)

비상구 지킴이 활동결과
조사 사항	결 과	조치사항
비상구 폐쇄․잠금행위	비상구 개방됨
비상구 훼손행위	비상구 훼손행위 없음
물건적치 또는 장애물 설치	물건적치 행위 없음
비상구 변경행위	비상구 변경행위 없음
특이사항	특이사항 없음
참 고

결재	담당자		진압1대장		지휘1팀장		현장대응단장
	정장균		김광중		박충근		06/28 代박충근
협조