정기점검보고서(장통교)

등록번호	시설보수과-5294
결재일자	2016.6.28.

주무관		시설보수과장	서부도로사업소장		결재
최지락		신동헌	06/28 代박종윤
협 조	주무관			代김종성

시설물명	장통교	시설물 개 요	B=11.8m, L=22m	법정구분	법정외	준공년도 2005년
관리책임자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			시설보수과장		신 동 헌
점검자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			주점검자		최 지 락
				보조점검자		마 순 원

∘ 점검일시 : 2016. 06. 24(금)

∘ 점검구간 : 교량시설물 전반

∘ 점검구간 내 이전 점검 지적된 부분 점검결과

연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전문가 자문여부	비고
		특이사항 없음					‘15년 하반기 정기점검

∘ 새로운 이상 발생 개소

연번	위 치	손상내용	손상규모	손상 등급	조치계획	전문가 자문여부	사진번호 (연도-월-일-번호)
		특이사항 없음

∘ 기타 특이사항(지시사항 등) : 특이사항 없음

시설물점검표

○ 시설물명 : 장통교

구 분	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
슬라브	특이사항 없음
벽 체	〃
기 둥	〃
포 장	〃
신축이음	〃
옹 벽	〃
난간,연석	〃
배수시설	〃
부속시설	〃
기 타	〃
전차년도 정밀점검 용역결과 C급이상 지적사항	-	-

2016. 06. 24.

점검자 : 직급)시설9급      성명 최지락 (인)

직급)기계7급      성명 마순원 (인)