함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	성북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	돈암)구급장비 고장발생 수리완료보고(휴대용 산소 레귤레이터)

1. 관련근거

○ 대응관리과-2616(2013.03.15.)호 『2013년도 구급장비 관리운영 및 사용법 교육철저 재강조 지시』관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리 119안전센터에서는 돈암)구급장비 고장발생 수리 완료보고(휴대용 산소 레귤레이터)를 붙임과 같이 보고합니다.

장비명	모델명	고장원인 및 상태	수리 결과
휴대용 산소 레귤레이터	OGR870	레귤레이터 유량계 파손	레귤레이터 구입
		사용 중 산소통과 레귤레이터 접합부위 지속적인 산소 누출	레귤레이터 구입

붙임 : (돈암)구급장비 고장발생 수리완료 보고서 1부.  끝.

	돈암119안전센터장
담당자	윤영문		1팀장	신동택		센터장	06/28 유기선
협조자
시행	돈암119안전센터-2787	(		)	접수		(		)
우	02847	서울특별시 성북구 보문로 192	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-923-0119	/전송	02-925-0119	/		/	대시민공개