문서번호	운영과-5024
결재일자	2016.6.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
권경필		박한수	06/28 代김용찬
협조
	주무관		박노경

제3원심 농축기동(D계열) 협잡물 처리기  수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 06.

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

제3농축기동(D계열) 협잡물 처리기 수리계획 보고

제3처리장 원심농축기동 D계열 생오니 협잡물처리기가 장기간 가동과 이물질 과다 유입에 따른 드럼스크린 축과 베어링 등이 파손되어 아래와 같이 수리하고자 함.

□ 고장 현황

위 치	장 비 명	규 격	수 량	비고(설치년도)
원심농축기동 D계열	협잡물처리기	350㎥/hr	1대고장	2003년

□ 점검결과

○ 제3처리장 원심농축기동 D계열 및  협잡물 처리기가 2003년 설치되어 장기간 가동으로 인한 드럼스크린 및 축, 베어링 등이 마모되어 소음이 발생하고 있어 조속히 수리가 필요한 상태임.

□ 조치계획

○ 협잡물 처리기를 정상가동 할 수 있도록 전문수리 업체인 거림환경에 수리의뢰하여 조치하고자 함.

□ 점검사진

내 용	D계열 협잡물 처리기	내 용	D계열 협잡물 처리기

□ 행정사항

○ 타업체와 비교하여 낮은 가격의 견적을 제시한 거림환경에 수리토록 조치

○ 소요예산 : 금 4,800,000원(부가세포함)

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 오니처리유지보수

시설비 및 부대비, 시설비(소규모수선비)