	성북소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	종합상황실 냉방장치(에어컨) 수리완료 보고

1. 관련 근거

가. 소방정보통신 운영관리 규정 제12조 정보통신실 기준 『국민안전처 예규 제1호』

나. 현장대응단-4345(2016.06.20.)호 『종합상황실 냉방장치(에어컨) 고장발생 보고』

다. 소방행정과-7090(2016.06.22.)호 『본서 3층 현장대응단 에어컨 실외기 모타 수리계획』

2. 위와 관련 현장대응단(상황실)에서 관리·운용 중인 냉방장치(에어컨)의 수리(교환)가 완료되었기에 다음과 같이 보고합니다.

소속	장비명	고장(정비)요구내역		담당자	비고
		고장내역	정비내역
현장대응단 (상황실)	케리어 에어컨 (CX-755PX)	실외기 모터불량	실외기 모터교환	1팀 : 소방사 임철혁 2팀 : 소방교 김병규 3팀 : 소방사 박용규	정비업체 : 케리어 성북센터 6월23일 교환

끝.

	현장대응단장
담당자	김병규		지휘2팀장	권정건		현장대응단장	06/29 김연경
협조자
시행	현장대응단-4603	(		)	접수		(		)
우	02803	서울시 성북구 종암로 27길 3 성북소방서 현장대응단	/
전화	02-921-0119	/전송	02-925-0119	/		/	대시민공개