투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	전기안전관리대행 점검결과(2016년 06월) 접수 보고

뚝섬 음악 분수시설외 4개소에 대한 전기안전관리대행(2016년 06월) 용역 결과물이 접수되어 보고합니다.

□ 점검내용 및 결과

구 분 시설명	수전전압 (V)	설비용량 (KW)	점검횟수 (월)	점검내용	점검결과
뚝섬 음악분수	22,900	950	4	- 부하 및 누설전류 측정 - 특고설비별 운용온도 측정 - 고,저압배전반상태 - 동작시험 - 피크전력측정	적합
여의도 물빛광장 분수	22,900	750	4		적합
난지거울분수	22,900	350	2		적합
뚝섬 벽천분수	22,900	300	1		적합
난지물놀이장분수	380/220	76	1		적합

붙임  1. 결과보고 공문 1부

2. 점검결과보고서 1부

3. 점검기록표 1부

4. 점검사진 1부

5. 절연저항 측정 기록표 1부.  끝.

주무관	이건용		★주무관	석대창		기반시설과장	06/29 박일연
협조자
시행	기반시설과-2442	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 한강사업본부 시설부 기반시설과	/
전화	02-3780-0652	/전송	02-3780-0744	/	lgyong77@seoul.go.kr	/	대시민공개