문서번호	기전과-3319
결재일자	2016.6.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
전상은		김용문	06/29 유재옥
협조

『2016년도 상반기 도로터널(상도, 호암2)』

공기질 측정 시행 계획

2016. 06.

남부도로사업소

(기전과)

『2016년도 상반기 도로터널(상도, 호암2)』

공기질 측정 시행 계획

우리사업소(기전과)에서 관리하는 터널(상도, 호암2)에 대하여 2016년 상반기 공기질(일산화탄소, 질소산화물) 측정을 아래와 같이 시행하여 터널 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ	추 진 배 경

도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙 제42조 의거

도로시설과-7541(2016.06.25.) 도로터널 공기질 측정결과 제출 요청

Ⅱ	추 진 계 획

대상시설물 : 상도터널, 호암2터널(500m이상 터널 대상)

측정위치 : 터널 입구부, 중앙부, 출구부

소요예산 : 금1,800,000원(금일백팔십만원)

측정방법 : 전문 시행업체에 측정 의뢰 및 측정 결과 송부

측정업체 : ㈜한국종합공해 시험연구소 대 표 박 태 현

공기질 측정대상 물질 및 허용기준

측정대상 물질	허 용 기 준	비 고
일산화 탄소	100 ppm 이하
질소 산화물	25 ppm 이하

예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물 관리, 기전시설물 일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅲ	향 후 계 획

2016. 07. 04. ~ 07. 08. : 공기질 측정

~ 2016. 07. 20. : 공기질 측정결과 제출(도로시설과). 끝.