투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	한강유역환경청장(수질총량관리과장)
(경유)
제목	수질TMS 개선완료 보고서 제출

1. 운영과-4773호(2016.6.22.) 및 수질총량관리과-6168호(2016.6.24.)와 관련하여 아래와 같이 우리센터 제1방류구 수질TMS 측정기 T-N측정용 UV램프를 교체하고 개선완료 보고서를 제출합니다.

-아            래-

가. 개선완료 기간 : 2016.06.20.(월) 17:00 ∼ 6.27(월) 18:00

나. 개선완료 내용

- 제1방류구 수질TMS 측정기 T-N측정용 UV램프 교체

붙임문서 : 1. 개선완료보고서 1부.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	김병기		운영과장	06/29 代김용찬
협조자	주무관	이도훈
시행	운영과-5053	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2591	/전송	02-2211-2599	/	ihkikim@seoul.go.kr	/	대시민공개