	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2016. 7월중 소방용수시설 및 취약지리 정기조사 계획

1. 재난관리과-1145(2016.2.22.) 호 『2016년도 대응총괄팀 연간업무 추진 계획 보고』 와 관련 입니다

2. 위와관련 미아119안전센터의 2016년 7월중 소방용수시설 및 취약지리 정기 조사 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 소방용수시설 정기조사

1) 대   상 : 510개소(소화전504, 급수탑1, 저수조5)

* 비상소화장치 26개소

2) 조사일정 : 2016. 7. 1 ~ 7. 31 (붙임 참조)

3) 조 사 자 : 1팀장 김영동외17명

4) 조사내용

가) 소방용수시설 위치파악 및 가용성 확인

나) 구조 및 용량, 수압, 수심, 수량의 감수 여부 등

다) 지반과 수면과의 거리, 토사매몰 또는 시설의 고장여부

라) 소방차량의 진입여부 및 근접부서 가부 등

바) 소방용수시설 조사시 소방통로확보 병행 실시

5) 조사방법

가) 주간 및 당번근무시 펌프(탱크)차량 동원 및 출동인원 확보하에 도보로 조사 실시

5) 결과조치

가) 경미한 사항 : 현장에서 즉시 시정조치

나) 매몰 위치불명 등 중요사항은 본서담당에게 유선보고 후 문서보고

다) 소방용수시설 사용에 장애가 되는 주차구획선 보고

라) 도로 굴착․포장 등 공사구간 파악, 매몰 파손되는 경우가 없도록 조치

마) 매몰,파손시킨 공사업체는 원인규명 원상복구 조치(즉시 보고)

나. 소방활동취약지리조사

1) 대 상

가) 관할구역 내에 소방 활동상 전 도로

나) 소방차량 통행이 어려운 고지대, 주거 밀집 지역

다) 화재경계지구 및 취약시장 등 지역

라) 지하철 공사 등 각종 시설공사가 진행되는 지역 등

2) 조사내용

가) 동명, 지번, 간선 및 지선도로의 폭, 거리, 교통의 상황, 토지의 고저 등

나) 지리 변동 상황, 각종 도로공사 등으로 인한 소방차량 통행 지장유무

3) 조사방법 : 소방용수시설조사 시 병행 실시

4)  결과조치

가) 관내 지리에 변동된 상황발견 시 즉시보고 및 전 직원에게 주지

나) 우회도로 선정 및 장애요인 제거

다) 출동대원에 대한 사전 지리 숙지교양 실시

라) 현지시정이 곤란한 장애물은 관련기관 이첩 등 긴급조치 강구 등

붙임  2016. 7월중 소방용수시설 정기조사 일정 계획 1부.  끝.

담당자	안낙기		1팀장	김영동		센터장	06/29 김정록
협조자
시행	미아119안전센터-2899	(		)	접수		(		)
우	01177	서울특별시 강북구 도봉로 125 강북소방서 미아119안전센터	/
전화	6946-0250	/전송	6946-0250	/	ankgi@seoul.go.kr	/	대시민공개