함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년 5월 중 비상소화장치 점검결과 보고

1. 관련근거

가. 현장대응단-3311(2016.4.27.)호『2016년 5월 중 비상소화장치 점검 계획』

나. 현장대응단-4096(2016.5.25.)호『비상소화장치 이설공사 완료에 따른 확인 통보』

2. 위와 관련 우리 현장대응단 2016년 4월 중 비상소화장치 점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2016년 5월 중

나. 대    상 : 37개소

다. 점 검 자 : 이륜담당 월3회 이상(주간 또는 당번일 등)

※ 감독확인 : 진압대장 펌프차 순찰시(1~3개소 실시)

라. 점검결과 : 36개소“특이사항없음”(점검부 기록관리)

※ 1개소 임시폐전(34호), 34호 이설완료(2016.5.25. 확인, 효창원로 104라길 9)

마. 현지시정조치 내용

〇 비상소화장치함 주변 쓰레기 제거 등 환경정비

〇 함내 청소 및 비품상태 정비

〇 29, 34, 94, 130호 등 비상소화장치 내 수관 교체

붙임  2016년 5월 중 비상소화장치 점검대상 1부. 끝.

담당자	강경섭		진압1대장	심형섭		지휘1팀장	박종현		현장대응단장	06/29 代박종현
협조자
시행	현장대응단-5010	(		)	접수		(		)
우	04375	서울시 용산구 한강대로167 용산소방서 현장대응단 진압1팀	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-793-0119	/전송	02-792-5117	/	rokafk6@seoul.go.kr	/	대시민공개