문서번호	급수운영과-12897
결재일자	2016.6.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
차승현		06/29 조상덕
협 조

단수계획 보고

(강남구 논현동 149길 67-9(논현동)일대)

2016. 06.

강남수도사업소

(급수운영과)

2015년 2차 압구정동외 6개동 상수도공사로 인한 단수 계획을 아래와 같이 보고합니다.

2016.06.30.

보고자 : 지방시설주사보  차승현

공 사 명	2015년 2차 압구정동외 6개동 상수도공사
단수일시	2016. 06. 30(목) ~ 06. 30(목) - 단수시간 : 09:30~12:00(1시간 단수예정)
공사 위치	강남구 논현동 12-4번지 일대
공사 개요	봉은배수지 수계 조정을 위한 밸브설치(D=100mm)
공사 사유	밸브 설치
단수 지역	강남구 논현동 12-4번지 일대
단수 세대	단수 안내문 참조(붙임문서) – 약 10세대
작 업 계 획
단 수 홍 보 방 법		작 업 인 원	담당 공무원
o.단수안내 유인물 제작 배포 - 1가구 1매씩 배포 - 골목내 유인물 부착 o.상수도홈페이지에 단수내용 게재		-배 관 공: 3명 -안전요원: 3명 -기 타: -명	ㆍ담 당 – 7급 차승현 ㆍ직반장(제수밸브조절) - 6급 김도묵
기타사항	- 자재준비 및 장비확보(차량,양수기등) - 현장안내원 및 교통정리원 배치 - 공사안내판 전,후방 설치 - 라바콘 및 기타 안전시설 설치 - 공사후 소화전 및 퇴수밸브를 이용한 충분한 퇴수실시 ※ 공사 관련 관계자 - 이준엔지니어링(감리) : ****************** - 가나실업(현장소장) : ******************
첨 부 : 공사안내문(위치도) 각 1부.

끝.