수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김명주	이우재	06/29 代최은봉

	명에 의하여 수질민원 및 강동.송파지역 배수지 및 가압장 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다
2016. 06. 29.
보고자 화공7급 김 명 주 화공7급 홍 창 인 강동수도사업소장 귀하 환경8급 강 혜 성

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2016. 06. 29 (수)

■ 수질검사 내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정 보류	검사 불가
수질민원	************************	1	1				단순수질검사
*********	송파구 마천동 거마가압장 외3개소	4	4

■ 보고자 의견

***************************** 단순수질검사 현장방문 수질검사결과 기준에 적합 하였으며 수돗물 안전성 및 맛있게 마시는 방법등 홍보함.

************************************************************************* 검사결과 수질기준에 적합하였으며 검사결과를 붙임문서와같이 보고합니다.

붙임  수질검사결과 1부.  끝.