출 장 결 과 보 고 서

주무관		급수운영과장			결재
김홍일		06/29 이자화
협 조

	명에 의하여 2016. 6. 29 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016 . 6. 29
보 고 자 : 7급 성명: 김홍일 김기태

보 고 내 용
일 시
건 명	출장결과보고서6/29 김홍일,김기태)
내용	▶ 시흥4동 3-160 번지 밸브점검 - 시흥4동 3-194 200/80mm 분기밸브 조절(개) - 시흥4동 3-47 80/80mm 분기밸브 조절(개) - 시흥4동 3-47 80mm 중간밸 조절(개)
비 고