현 장 출 장 보 고 서

결재	주무관	요금관리2팀장	★요금과장
	구준모	김대진	06/29 정소영

명에 의거 이상수전확인차와 관련 출장결과 조사사항을 아래와 같이 보고합니다.

2016. 06. 29.

복명자 :   9급   성명 : 구준모

결   과   보   고   내   용

건 명

출장결과 보고서(충현동 이상수전확인)

내용

1. 수전 현황

주 소	성명	관리번호	업종	구경	기물번호	사 유	사진
***************************************	***	*******	10	15㎜	h13-032389	침비정상

2. 검침 현황

검침일	지침	사용량(㎥)	비고
16.6.30	8438	8018	천단위 숫자판의 숫자가 보이는 것으로 보아 천단위 비정상으로 보임. (전월사용량인 16㎥ 인정부과)
16.4.30	420	16
16.2.29	404	18
15.12.30	386	17

3. 조사내용

- 위 수전은 2납기 평균 사용량 17㎥을 사용하는 수용가로 정례검침시 침비정상으로 의심되어 현장확인.

- 4층규모 빌라건물로 누수 등 사용량이 격증 될 만한 사항이 없으며, 주계량기 사용량이 292㎥(전월사용량 224㎥)으로 위 호수의 자계량기 사용량과 맞지 않음.

- 기타 조례위반사항을 발견할 수 없었음.

4. 조사자 의견

- 위의 사항 및 사진을 볼 때 수용가에 설치된 계량기는 기계적 결함에 의한 지침비정상으로 판단되므로,‘16년 7월납기(검침일 6월30일) 검침사용량은 전월사용량인 16㎥으로 인정 부과하고, 계량기는 현장민원과에 교체 의뢰 하고자 합니다.

첨부 : ‘*********************침비정상)’ 사진 1매.  끝.