문서번호	도시빛정책과-7806
결재일자	2016.6.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	도시빛정책팀장	도시빛정책과장		도시계획국장
임태복	김대권	김태기		06/29 김학진
협 조

제21차 좋은빛위원회 개최 결과 보고

2016. 6.

도시계획국

(도시빛정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

제21차 좋은빛위원회 심의결과 보고

조명계획 단계부터 빛공해 방지, 에너지 절약, 좋은빛환경 형성을 위한 제21차 좋은빛위원회 심의결과를 보고드림.

1		관련근거

□ 인공조명에 의한 빛공해 방지법

○ 제7조(빛공해방지 지역위원회)

□ 서울특별시 빛공해방지 및 좋은빛 형성관리조례

○ 제10조 ~ 제18조(좋은빛위원회)

2		위원회 개최 결과

□ 개최개요

○ 일  시 : 2016. 06. 28(화), 14:00 ~ 18:00

○ 장  소 : 도시빛정책과 회의실

○ 참석자 : 총 7명

- ******************************************

○ 상정안건 : 총 11건

계	상 정 유 형 (건)
	신규	재심	자문	유보	기타
11	7	3	-	1	-

○ 심의(자문)결과

상정안건 합 계	심 의 결 과 (건)
	원 안 동 의	조건부 동 의	재 심	보 고	보 완	유 보	부결	기 타
11	3	6	1	-	-	1	-	-

○ 안건별 심의 결과

심의번호	사 업 명		규모 및 내용		상정 유형	상정결과
21-1	(신청부서)	성동구청 공원녹지과	· 위치 :	성동구 응봉동 271	심의	조건부 동 의
	응봉산 야간경관조명 개선사업		· 대상 :	공원등
			· 규모 :	투광등 32등, 볼라드 29등 설치
21-2	(신청부서)	도시기반시설본부 설비부	· 위치 :	금천구 시흥동 961-5	심의	원안 동의
	남부도로사업소 청사 신축공사		· 대상 :	건축물 장식조명
			· 규모 :	장식조명, 보안등 설치
21-3	(신청부서)	동대문구청 공원녹지과	· 위치 :	동대문구 전농동 배봉산공원	재심의 (15-5)	조건부 동 의
	배봉산 둘레길 조성사업		· 대상 :	공원등
			· 규모 :	공원등 22등 교체
21-4	(신청부서)	용산구청 건축디자인과	· 위치 :	용산구 한강로2가 342	재심의 (1-2)	조건부 동 의
	용산역전면 제3구역 도시환경 정비 사업 경관조명		· 대상 :	건축물 장식조명
			· 규모 :	지하9층, 지상40층
21-5	(신청부서)	성동구청 토목과	· 위치 :	성동구 행당동 128	심의	조건부 동 의
	행당6~행당구역간 보도육교 설치 공사		· 대상 :	보도육교
			· 규모 :	보안등 10등 설치
21-6	(신청부서)	강서구청 도시디자인과	· 위치 :	강서구 마곡지구C3-3, C3-6	심의	원안 동의
	마곡 프라이빗 타워 경관조명 계획		· 대상 :	건축물 장식조명
			· 규모 :	지하5층, 지상13층(2개동)
21-7	(신청부서)	송파구청 도시계획과	· 위치 :	송파구 문정동 640	심의	조건부 동 의
	문정동 케이디 U-타워 신축사업		· 대상 :	건축물 장식조명
			· 규모 :	지상12층
21-8	(신청부서)	강남구청 건축과	· 위치 :	강남구 강남대로 412	유보 (19-5)	유보
	뉴발란스 강남 플래그샵 전면 미디어 파사드 설치		· 대상 :	미디어파사드 장식조명
			· 규모 :	지하 2층, 지상 5층
21-9	(신청부서)	송파구청 도시계획과	· 위치 :	송파구 문정동 640-8,9,10,11	심의	조건부 동 의
	문정동 10-4, 5, 6, 7 블록 업무 시설 신축 공사		· 대상 :	건축물 장식조명
			· 규모 :	지하4층, 지상14층~18층
21-10	(신청부서)	용산구청 건축디자인과	· 위치 :	용산구 한강로2가 159-5	재심의 (19-8)	원안 동의
	국제빌딩주변 제1구역 도시환경 정비 사업		· 대상 :	건축물 장식조명
			· 규모 :	지하7층, 지상22층
21-11	(신청부서)	금천구청 도시계획과	· 위치 :	금천구 가산동 32번지 일대	심의	재심의
	가산동 32번지 일대 보안등 및 장식 조명 설계		· 대상 :	보안등, 장식조명
			· 규모 :	보안등 76등 설치 등

○ 의결조서

- 응봉산 야간경관조명 개선사업 등 11건(붙임 참조)

3		행정사항

□ 좋은빛위원회 심의(자문)결과 신청기관 통보

○ 성동구청 공원녹지과 등 11개 기관(구청)

□ 예산지출

**************

*****************************************

**********

***************************

********************************************* ***************************

붙 임 :  1. 좋은빛위원회 심의(자문)의결조서 – 1부.

2. 위원 참석 서명부 – 1부.

3. 제21차 좋은빛위원회 회의록 – 1부.  끝.