	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과보고서(은행로38)

분류기호 예방과 - 2016. 6. 29
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (은행로38)
1. 민원접수 제3086,3087호 (2016. 6. 29)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 은행로38(여의도동)			관 계 인		한국수출입은행
허가동의일			착공신고년월일		2016.5.19
건물규모	철근콘크리트조 지하3층/지상9층 연면적 45,627.24㎡
주요용도	복합(근생/업무)	소방시설시공업자		㈜ 진양에프엔에스
설 치 소방시설	청정소화약제 (HFC-23모듈러 교체 공사)
소방공사 감리업자	㈜ 라미소방방재 대표 유규현 (책임감리원 : 안상철)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하3층/지상10층, 연면적 45,627.24㎡ 지상4층 컴퓨터실외 2개소(346.38㎡)청정소화약제(HFC-23)모듈러 교체 공사 로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 소방시설 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

담당자							구본형			예방팀장					윤영재					예방과장					06/29 김용규
협조자
시행			예방과-14885									(						)		접수											(						)
우	07301					서울특별시 영등포구 문래로 197															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		2678-1705						/전송			2637-3119					/	bonjv5653@seoul.go.kr												/	대시민공개