정기점검보고서(퇴계로지하차도)

등록번호	시설보수과-5344
결재일자	2016.6.29.

주무관		시설보수과장	서부도로사업소장		결재
최지락		신동헌	06/29 배광환
협 조	주무관			代김종성

시설물명	퇴계로 지하차도	시설물 개 요	폭 15m 연장 250m	법정구분	법정외	준공년도 1971.09.
관리책임자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			시설보수과장		신 동 헌
점검자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			점 검 자		최 지 락
				합동점검자		마 순 원

∘ 점검일시 : ‘16. 06. 23(목)

∘ 점검구간 : 퇴계로 지하차도 전구간(교면포장, 신축이음부, 배수구, 옹벽 등)

∘ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전점검 및 진단 관련사항						처리현황		비고
연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	조치내용	처리계획
1	하행선 집입부 하행선 기둥부	충격흡수시설 파손	2개소	-	충격흡수시설 보수	보수완료		‘15하반기 정기점검
2	유도배수시설	배수판 이음부 누수	1개소	C	이음부 실링 보수	보수완료		‘15하반기 정기점검

∘ 금회 새로운 이상 발생 개소

연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전문가 자문여부	사진번호
		특이사항 없음

시설물점검표

○ 시설물명 : 퇴계로 지하차도

구 분	지 적 사 항	조 치 결 과(계획)	비 고
슬라브	특이사항 없음
벽 체	〃
기 둥	〃
포 장	〃
신축이음	〃
옹 벽	〃
난간,연석	〃
배수시설	〃
부속시설	〃
기 타	〃
전차년도 정밀점검 용역결과 C급이상 지적사항	-	-

2016. 06. 23.

점 검 자 : 직급)시설9급      성명 최지락 (인)

직급)기계7급      성명 마순원 (인)