투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	국민신문고(신청담 나들목 역수방지시설)에 대한 민원 회신

1. 국민신문고 제안신청(1AB-1606-004286)와 관련입니다.

2. 우리부서에 접수된 제안신청 “한강공원 나들목 증설공사(신청담) 역수방지시설”에 대해 다음과 같이 답변코자 합니다.

우리 시정에 관심을 가지고 의견을 주신 윤영직님께 감사드립니다.

윤영직님께서 국민신문고에 신청담 나들목에는 계단과 승강기용 구조물이 홍수위보다 높아 역수방지 기능이 충분하여 기계장치인 육갑문 설치가 불필요하다는 내용을 제안한 사항에 대해서 답변드립니다.

하천의 제방은 계획홍수량을 안전하게 소통시키기 위해서 하천에서 발생할 수 있는 여러 가지 불확실한 요소들에 대한 안전값을 고려하여 여분의 높이인 여유고를 확보하보도록 하천설계기준에 규정되어 있으며 있습니다. 한강의 신청담나들목 지역의 경우에는 2m 이상의 여유고를 확보하도록 규정되어 있으며 이에 따라 신청담나들목에 육갑문이 계획되었습니다.

우리 시정에 대해 애정어린 관심으로 의견을 주신 윤영직님께 다시 한번 감사의 말씀을 드리며 윤영직님의 가정에 건강과 행운이 늘 함께 하시길 기원합니다. 끝.

주무관							방호익			치수과장					06/29 신용철
협조자
시행			치수과-2139									(						)		접수											(						)
우	04770					서울시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25)															/
전화		02-3780-0683						/전송			3780-0744					/													/	대시민공개