문서번호	수질분석부-1
결재일자	2016.1.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호	서울특별시장 방침 제9호

					시 민
수질분석부장	서울물연구원장	상수도사업본부장	행정2부시장		서울특별시장
김복순	정득모	한국영	이제원		01/15 박원순
협 조
	상수도사업본부부본부장			정중곤
	생산부장			구자훈

□아리수 수질검사항목 확대□ 계획

- 서울시 감시항목 111항목으로 확대 -

2016. 1.

상수도사업본부

서울물연구원

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	■	□	시민단체 자문실시
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	전문가 자문실시
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□	아리수 수질 안전성 강화
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	환경부 자문실시
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□	보도자료 배포계획
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

□아리수 수질검사항목 확대□ 계획

우리 시 수돗물 수질검사항목을 세계보건기구(WHO) 이상으로 확대하여 고품질의 수돗물 수질분석 서비스를 제공하고자 함

Ⅰ		추진 근거

❍ 수도법 제26조 제4항  시 ․ 도지사는 주민의 건강보호 등을 위하여 필요한 경우 조례로 수질기준 외의 항목에 대하여 수질기준 및 검사방법을 정할 수 있다.

❍ 서울특별시 수도조례 제36조 (서울시 감시항목의 선정)

Ⅱ		아리수 수질검사 항목 관리

❍ 먹는물 법정항목 (59) + 서울시 감시항목 (111) + 미규제 신종물질항목 (물연구원 자체항목) (140) : 총 310항목 검사,  단 대외 공개는 170항목

※ 동경도 233항목, LA시 200항목, 뉴욕시 329항목

※ 세계보건기구 먹는물 수질 가이드라인 항목 증가

1984년

1993년

2004년

2008년

2015년 말 현재

62항목		121항목		145항목		155항목		163항목

Ⅲ		서울시 감시항목 확대 내용

학계, 전문가 및 관련기관 등이 참여한 국내·외 자문회의(’15.10.23, 10.27)를 거쳐 서울시 감시항목 확대 항목 확정 및 분류 기준 변경

❍ 서울시 감시항목 확대 : 111항목 ( ’15년 105항목 + 신규 6항목 추가)

<신규 추가 6항목 내역>

연번	분 류		항 목	기 준	특 성
1	유기물	조류독소	아나톡신-a	0.005 mg/L	기후 변화로 인한 사회적 관심물질
2		산업용 화학물질	과불화옥탄산 (PFOA)	0.001 mg/L	산업 고도화에 따른 사회적 관심물질
3			과불화옥탄술폰산 (PFOS)	0.001 mg/L
4	소독부산물		N-니트로소디메틸아민 (NDMA)	0.0001 mg/L	발암 유력 물질 (2A 등급, 국제암연구소)
5			N-니트로소디에틸아민 (NDEA)	0.0001 mg/L
6	방사성물질		요오드-131	10 Bq/L	북한 핵실험 등 사회적 관심물질

❍ 감시항목 분류체계 변경 :□방사성물질’ 분류 신설

- 기존 : 미생물, 무기물, 유기물, 소독부산물, 심미적 물질

- 변경 : 미생물, 무기물, 유기물, 소독부산물, 심미적 물질, 방사성물질

Ⅳ		향후 계획

❍ 수도조례 시행규칙 개정

❍ 170항목 수질검사 실시 : 2016년 3월부터

- “수돗물품질보고서” 및 본부, 연구원 홈페이지를 통해 검사결과 공개

붙임 : 아리수 수질검사 310항목  1부

※ 서울특별시 감시항목(111항목), 환경부 먹는물 수질기준(59항목)

미규제 신종물질(140항목)