<양식3>

물품구매 계약 심사 요청서(수도용덕타일 주철관 및 이형관류 에폭시분체도장BPF구매)900mm외 2종

대시민공개

시 행	수도자재관리센터-3028
시행일자
수 신 자	서 울 특 별 시 장(계약심사과장)
접 수
접수일자

주무관		공사자재관리팀장	소장			결재
윤승욱		송영무	02/22 성시영
협 조

건 명	수도용 덕타일 주철관 및 이형관 [내면에 폭시 분체도장(BPF)] 구매	요청기관	수도자재관리센터
산출금액	****************************
구 매 예정일자	계약심사완료후 즉시
계약방법	일반입찰
수의계약시 계약대상 업 체
기 타
◦ 첨부 서류 1. 납품제작지침서 1부. 2. 물품구매 특수 조건 1부. 3. 물품제작.구매 산출기초조사서 1부. 4. 이형관 내역서 1부. 5. 견적서 1식.

	수도자재관리센터소장

물품 구매 산출기초조사서

◦ 건  명 : 수도용 덕타일 주철관 및이형관 [내면에폭시  분체도장(BPF)] 구매

품 명	규 격	단위	수량	산 출 조 사 근 거(원)			금 액(원) (부가가치세 포함,현장 하차도)	중소기업 제품여부 (○,×)
				한 국 주철관 공업(주)	㈜신안 주 철	산출단가
수도용 덕타일 주철관 (내면 에폭시 분체도장 BPF)	(2종) KP 700mm	본	195	*********	*********	*********	***********	X
	(3종)타이튼 80mm	본	100	******	*******	******	*********	X
수도용 덕타일 이형관 (내면 에폭시 분체도장 BPF)	700~1000mm	KG	6,419	*****	*****	*****	**********	X
합 계							***********	(10원 미만 절사)

.끝.

작성자 :    직 지 방 공 업 주 사 보     성명  윤 승욱     (인)

확인자 :    직 수도자재관리센터소장     성명  성 시 영    (인)