문서번호	시설관리과-17351
결재일자	2016.6.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
이승영		06/30 우종근
협 조
	주무관		김대성

사급자재 공급원 승인 요청에 대한 검토결과 보고

(2016년 동작 영등포구관내 시설물)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 6.

남부수도사업소

시설관리과

사급자재 공급원 승인 요청 검토

명에 의거 우리사업소에서 시행중인 『2016년 동작 영등포구관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사』에 사용할 사급자재 공급원 승인 요청서 접수에 대하여 아래와 같이 검토 보고함.

□ 관련근거 : HB-WP16-10GH 『주용 사급자재 공급원 승인요청서 제출건』

※ 접수번호 : 시설관리과-17304(2016.06.29)

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2016년 동작 영등포구관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(장기계속공사)

○ 공사개요 : 제수밸브 설치 308개소

○ 공사기간 : 2016.6.15 ~ 2017.5.31

○ 도 급 비 : 653,541,350원

○ 수 급 자 : (주)한배엔지니어링 대표 강신환

□  승인 요청 자재

○ 품명 : KP접합부속(볼트 너트) 등 16개 종류(붙임 “주요 사급자재 공급원 승인 요청서” 참조)

○ 검토결과

- 주름마디 스테인리스 강관 등 물과 접촉하는 자재에 대한 KC 인증 및 수도용 자재와 제품 여부 : 적합

- KP접합부속 등 물과 접촉하지 않는 자재에 대한 수도용 자재와 제품 여부 : 적합

※ 대체용 : 인증된 자재와 제품 중 구매 등 자재공급 불가 시 사용 조치

□ 조치계획

○ 상기 검토 자재에 대한 사항은 위와 같이 위생안전기준과 표준규격인증 등 공급원의 품질 확인결과 적정하므로, 주요사급자재의 공급원 요청서에 대하여 사용 승인하고, 사용 시 이상유․무 확인한 후 사용하도록 감리 및 계약상대자에게 통보코자 합니다.

붙임 1. 수도용 자재 사용 가능 규정 1부.

2. 사급자재 공급원 승인 요청서 1부. 끝.