작 업 일 보(구로구 6. 30)

결재	주무관	급수운영과장
	김정래	06/30 代유명은

2016년 6월 30일 목요일 날씨 : 흐림	근무자	지방시설관리 주사보	김정래
		지방기계운영 주사보	이돈영

접 수 현 황	접수건수	3	처리건수	3	미처리건수		누적건수	363
민 원 처 리 현 황			작 업 내 용
구분 내역	처 리	누적 건	□ 배관망 및 제수변 조절 O 밸브점검 및 조절 개봉동 452-8 200X200 분기밸브 453-7 “ 200X200 분기밸브 454-16 200X150 분기밸브 455-7 200X150 분기밸브 456-23 200X150 분기밸브 450-9 200X200 분기밸브 449-6 200x80 분기밸브 □ 일반작업현황 O 소출수 및 불출수 불출수:구로동 771-10호 배급수관공사중 구선폐쇄 공사업체연락조치 불출수:구로동 390-39 심정은 93호지하절관 수탁업체연락조치 파란물출수 :개봉동 68-155 이연옥 옥상방 변기청크린주입 청크린철거후 정상 O밸브고장 O기타 개봉동 457번지 배급수관공사현장 점검
소 ․ 불 출 수
역지변철거
인입관 노후
인입관 구경 협소
옥 외 결 빙
시 설 물(담당자 인계)
제 수 변실 정비
민홀뚜껑 정비
제 수 변 조 절
긴 급 누 수
누수복구 의뢰
자 체 처 리
탐 지 반 인 계
하 수 도
기 타	3
수 요 가 (옥내)
옥 내 누 수
옥내 배관 노후
옥내 배관 협소
기 타 사 항
계량기 이상(동파)
앵글밸브 수리
옥 내 결 빙
순 찰 및 점 검
기 타
계	(363)	(525)