함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	삼신설계주식회사
(경유)
제 목	상수도 공급 관련 질의 회신

1. 삼신 제(1) 16-06-09호와 관련된 내용입니다.

2. 영등포구 여의도동45(업무시설, 연면적4,7270㎡)신축건물에 대한 상수도공급과 관련된 질의에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 상수도공급 가능여부 : 가능함(국제금융로 8길 – 배수관200~ 300mm에서 공급가능)

나. 인입위치 및 인입관경 : 별첨 위치도 참조

다. 분기점수압 : 3.5kg/㎠

첨부 : 위치도 및 산출서 1부. 끝.

	남부수도사업소장
주무관	이동석		주무관	권승계		시설관리과장	06/30 우종근
협조자
시행	시설관리과-17542	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동, 남부수도사업소)	/
전화	02-3146-4610	/전송	02-3146-4639	/	sukmania@seoul.go.kr	/	대시민공개