문서번호	급수운영과-17890
결재일자	2016.6.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
김용호		06/30 代유명은
협 조

2016년 상반기 정기하자검사 결과 보고

2016. 6

2016년 상반기 정기하자검사 결과 보고

양천,구로구 관내 최근 3년간의 상수도공사 등에 대하여「국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제61조(하자검사)」에 따라 전면 하자검사를 실시하고 결과를 보고 드림.

검사대상 : 60건

단위 : 건

구 분	계	2013년	2014년	2015년	비고
계	60	15	23	22
송,배급수관 정비공사	9	2	4	3
상수도공사 (단가계약)	26	9	9	8
시설물 설치 및 보수공사	11	4	4	3
음수대 설치공사	4	-	2	2
도로굴착 복구공사	10	-	4	6

검사기간 : 2016. 6. 16 ~ 2016. 6. 30

검사내용 : 상수도공사 구간의 누수 및 포장침하 여부 등

상수도 부설관로 구간의 누수 및 지반 침하 발생 등 이상유무

상수도 각종변실의 파손 및 철개의 매몰 등 이상 유무

상수도 소화전 설치 및 맨홀굴상부 이상유무

검사결과 - 이상 없음

따로붙임 : 1. 2016년 상반기 하자검사 결과 1부.  끝.