함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	서울특별시도시기반시설본부장(건축부장)
(경유)
제목	지장물(상수도관) 이설요청 따른 회신

1. 건축부-6840호(2016.5.27)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 “세운상가 활성화를 위한 공공공간 조성공사“ 구간내 저촉된 종로구 관내(세운상가 주변) 상수도관 이설은 상하수도 전문면허업체를 선정하여 원인자부담으로 자체 이설 하시기 바랍니다.

3. 공사 착공전에는 이설공사에 따른 세부추진계획서, 설계도서 및 착공계 제출과, 공사 완료후에는 준공계를 제출해 주시기 바랍니다.

4. 아울러 상수도 이설에 따른 측량비 및 출동경비 등 원인자 부담금을 선납하고, 상수도관 이설 승인 조건을 철저히 이행하여 공사를 시행하여 주시기 바랍니다.

5. 또한, 단수없는 공사로 시행하여 주시고 부득이 단수가 수반될 경우에는 사전에 우리사업소에 협의 하여 주시고, 이설조건에 의거 주민 단수 홍보를 철저히 하여 시민에게 불편이 없도록 하여 주시기 바랍니다.

따로붙임 : 1) 상수도관 이설승인조건 1부.

2) 원인자 부담금(별도발송) 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	이생기		시설관리팀장	채재일		시설관리과장	전결 06/30 代채재일
협조자
시행	시설관리과-19709	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	02)3146-2199	/전송	02)3146-2239	/		/	부분공개(6)