투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	석면위해성 평가 결과 보고

서대문독립공원에서 관리하고 있는 건축물중 석면이 함유되어 있는 건축물에 대한석면위해성 평가를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 대    상 : 주차장 화장실 옆 창고 천장 (구 매점 천장)

나. 평가기간 : 2016. 6. 30.

다. 평가방법 : 환경부 고시 제2012-81호(2012.4.29.)기준에 의거 평가

※ 평가점수 : 위해성 높음(20점이상), 보통(12~19점), 낮음(11점이하)

라. 평가결과

구 분	장소	비 고
위해성 평가 점수	주차장 화장실 옆 창고 천장 (구 매점 천장)	4점(낮음)

붙임 : 석면건축물 관리대장 1부.   끝.

주무관	송응순		주무관	윤은용		공원운영과장	06/30 代정언룡
협조자
시행	공원운영과-10201	(		)	접수		(		)
우	03732	서울 서대문구 현저동251 독립공원관리사무소(현저동)	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr/
전화	364-4686	/전송	393-3710	/		/	대시민공개